Zápis z 56. jednání Sboru expertů

6. 10. 2005

Magistrát hlavního města Prahy – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Přítomni:

Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.

PhDr. Josef Holeček

Mgr. Jiřina Knížková

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Ing. arch. Petr Malinský

PhDr. Ivan Muchka

Mgr. Věra Müllerová

# Ing. arch. Jiří Musálek

Ing. arch. Jan Sedlák

PhDr. Michael Zachař

Omluveni:

Prof. ing. arch. Miroslav Baše

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler

# Ing. arch. Otto Dvořák

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Pavel Jerie

PhDr. Ladislav Špaček

# Ing. arch. Mikoláš Vavřín

Zapsala:

Mgr. Radka Žižková

…………………………………

Ověřil:

Ing. arch. Jiří Musálek, předseda Sboru expertů

………………………………………

Program:

- Využití náměstí Gastroglobal Ovocný trh

Parcel.č. 1080/1, k.ú. Staré Město, Ovocný trh, Praha 1

MHMP 148681/2005

Vyřizuje: Ing. Zídková

- Stavební úpravy hotel InterContinental

Čp. 43, k.ú. Staré Město, nám. Curieových  5, Praha 1

MHMP 153713/2005

Vyřizuje: Ing. Zídková

- Rekonstrukce a dostavba domu

Čp. 943, k.ú. Staré Město, Haštalská  19, Praha 1

MHMP 124478/2005

Vyřizuje:  Mgr. Šusta

- Novostavba bytového domu

Čp. 307, k.ú. Břevnov, Šlikova 51, Praha 6

MHMP 158177/2005

Vyřizuje: Ing.arch. Müllerová

- Půdní vestavba

Čp. 594, k.ú. Malá Strana, Letenská 11, Praha 1

MHMP 91907/2005

Vyřizuje: Ing.arch. Müllerová

- Novostavba objektu – změna stavby před dokončením

Čp. 311, k.ú. Vršovice, Krymská ul., Praha 10

MHMP 154090/2005

Vyřizuje : Ing.arch. Baštová

- Nástavba domu

Čp. 2418, k.ú. Vinohrady,  Bořivojova 23, Praha 3

MHMP 145924/2005

Vyřizuje: Mgr. Zeman,  Mgr. Fexa

- Přístavba výtahu se zděnou šachtou k rizalitu dvorního domovního schodiště

Čp. 36, k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 22, Praha 6

MHMP 117870/2005

Vyřizuje: Mgr. Kostěnec

- Různé

1.

Identifikace objektu:

Parcel.č. 1080/1, k.ú. Staré Město, Ovocný trh, Praha 1

Předmět jednání:

Využití náměstí Gastroglobal Ovocný trh

Číslo jednací:

MHMP 148681/2005

Vyřizuje:

Ing. Zídková

Přizváni:

Ing.arch.Chromík

Dokumentace:

Gastroglobal Ovocný trh – Praha 1

Předmět jednání:

Novostavba přízemních objektů na náměstí pro rychlé občerstvení je navržena ve třech variantách:

Varianta A: Několik obdélných dřevěných pavilonů sledujících tvar náměstí, mezery by měly být využity pro zahrádky.

Varianta B: Dva prosklené pavilony s ozeleněnou střechou, hmoty uspořádané za sebou v jedné linii kopírující směr severní strany náměstí. Doplněno předzahrádkami a zelení.

Varianta C: Jeden nedělený prosklený pavilon s ozeleněnou pochozí střechou, pavilon kopíruje linii směr severní strany náměstí. Doplněno zahrádkami a zelení.

Stanovisko NPÚ:

Bylo zpracováno odborné vyjádření NPÚ č.j. 10482/2005/a/R ze dne  31.8.2005 – předložený  návrh je vyloučený.

Diskuse:

Sbor expertů obecně diskutoval otázku  možnosti „zastavění“ náměstí. Na jedné straně sbor souhlasil s potřebou přivést na náměstí více života, možná  funkce – tržiště. Na druhé straně  konstatoval, že oživení neznamená zastavění, a tomto případě zaplnění prostoru,  došlo by tak k jeho výraznému  zatížení.

Navíc v případě Starého Města jde o lokalitu komorní,  o prostory, jejichž síla je v tom, že jsou  „prázdné“.  Základní hodnota prostoru nesmí pozbýt svou typologii, musí být zachována ve své působnosti. Je chybou náměstí vylepšovat (zastavovat) a  vizuálně poškozovat.

Sbor se shodl na tom, že předložený návrh v těchto formách nelze akceptovat, vhodnější by byly mobilní zahrádky a jiné sezónní záležitosti.

Sbor expertů také diskutoval o přeložených variantách.

Stanovisko:

Sbor souhlasí se záměrem využití prostoru pro restaurační zařízení, v podobě vestavby celoročně provozované.

Hlasování:

Sbor expertů nepřijal toto usnesení většinou hlasů (čtyři členové hlasovali pro

usnesení,  šest proti usnesení).

2.

Identifikace objektu:

čp. 43, k.ú. Staré Město, nám. Curierových 5, Praha 1

Předmět jednání:

Přístavba a nástavba hotelu InterContinental

Číslo jednací:

MHMP 153713/2005

Vyřizuje:

Ing.Zídková

Přizváni:

Ing.arch. Jiřičná

Dokumentace:

hotel InterContinental

Předmětem jednání je:

Realizace prosklené nástavby nazvané „křišťálová hala“ na střeše objektu, v dostavbě snídárny v úrovni 1.NP u severního průčelí a postavení solitérního objektu restaurace na prostranství mezi jižním průčelím hotelu a Bílkovou ulicí.

Stanovisko NPÚ:

zpracováno

odborné vyjádření NPÚ č.j. 10674/2005/a/R ze dne  13.9.2005,  návrh vyloučený s tím, že dostavbu snídárny u severního průčelí a postavení solitérního objektu restaurace před jižním průčelím hotelu považuje NPÚ v zásadě za realizovatelné. Aby však  bylo možné záměr kvalifikovaně  posoudit, požadujeme  doplnění studie o následující složky:

- technická zpráva

- fotodokumentace současného stavu v konfrontaci se zákresem navrhované úpravy vždy ze stejné  pozice

- půdorysy současného a navrhovaného stavu

- charakteristické řezy.

Diskuse:

Rozsáhlá diskuse k tomuto bodu jednání proběhla na minulém Sboru expertů.

Opět bylo konstatováno, že  jakákoliv nástavba  je nevhodná, i proto, že pohledová část hotelu směrem k řece je významnou součástí urbanistického řešení uzemí nábřeží.

Za vhodné kompromisní řešení navrhuje  Sbor expertů řešit předložený návrh  dostavby  objektu u severního průčelí  a novostavby  před jižním průčelím hotelu.

Stanovisko:

- Sbor souhlasí s postavením solitérního objektu restaurace a jeho umístěním.

- Dostavba snídárny u severního průčelí - v navrhovaném objemu je nepřípustná a stávající hmotu bazénu lze pouze nahradit novou obdobnou hmotou, která bude korespondovat s architekturou hotelu.

- Nástavba na střeše hotelu je přijatelná.

Hlasování:

ad. 1. Sbor expertů přijal tento bod většinou členů (devíti), jeden člen byl proti.

ad. 2. Sbor expertů přijal tento bod jednomyslně.

ad. 3. Sbor expertů nepřijal tento bod většinou členů (osmi členů), pro realizaci byl jeden člen, jeden člen se zdržel hlasování.

3.

Identifikace objektu:

čp. 943, č. parc. 858, k.ú.Staré Město, ul. Haštalská 19, Praha 1

Předmět jednání:

rekonstrukce a dostavba domu

Číslo jednací:

124478/2005

Vyřizuje:

Mgr. Petr Šusta

Přizváni:

za projektanta: Ing. arch. Juraj Matula,

ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI, s.r.o., S.K. Neumanna 2004/10, IČO: 25794591

Dokumentace:

architektonická studie

Předmětem jednání je:

Úprava dispozic objektu a nástavba o jedno podlaží. Nástavba je navržena ve dvou variantách:

1. Jako novotvar (stěny z pohledového betonu, lazurovaného do grafitově modré barvy  a olejovaného, střešní krytina a oplechování z pozinkovaného plechu se grafitovým nátěrem, francouzská okna, v rovině střechy atypická ateliérová okna, nosná konstrukce ocelová svařovaná)s

2. jako historizující (vychází ze stávající podoby objektu a ve stejném materiálovém               a kompozičním duchu jej navyšuje, střecha doplněna třemi vikýři do ulice Za Haštalem a jedním vikýřem do dvora).

Stanovisko NPÚ:

MHMP-OKP dne 22.6.2005 požádal o odborné vyjádření, NPÚ se vyjádřil dne 22.7.2005 zamítavě, vyjádření vyřizovala Ing. T. Vobořilová. NPÚ označil návrh dostavby a rekonstrukce objektu podle předložené studie za vyloučený s tímto odůvodněním:…Dům č.p. 943/I je spolu se sousedním domem jedinečným dokladem klasicistní nízkopodlažní zástavby z první poloviny 19. století nejen v dotčeném bloku, ale i v celé tzv. anežsko–haštalské čtvrti. Najdeme zde původní stavební konstrukce, historické prvky, zachována je architektura průčelí. Na východě objekt sousedí s vývojově mladším domem čp. 757/I, který svými výškovými, hmotovými a architektonickými parametry odpovídá době svého vzniku, poslední čtvrtině 19. století. Právě střet různých slohových období a jejich architektonického a tvaroslovného výrazu, kontrast hmotový a výškový je základním a charakteristickým znakem Pražské památkové rezervace a těžištěm památkových hodnot, pro které byla zapsána na seznam památek UNESCO. Realizací předloženého záměru by došlo k popření tohoto principu a k nenahraditelnému ochuzení centra památkové rezervace.…Navržené úpravy jsou v příkrém rozporu s nařízením vlády ze dne 21.7.1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, § 3, odst. 1, písmeno a, kde se kromě jiného stanoví: veškeré úpravy objektů, které vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty, dotýkající se vnitřní a vnější architektury, musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí.

Diskuse:

Sbor expertů diskutoval nad předloženým návrhem nástavby objektu, vcelku  považují nástavbu za možnou.

Někteří členové považují za přínosnou „moderní“ variantu, jiní se přiklánějí k historizující, a argumentují kompaktním historickým  prostorem, dochovaným  autentickým prostředím a obavou ze ztráty jisté malebnosti prostředí. Dále byla diskutována otázka nastavění křídla.

Stanovisko:

Objekt  lze nastavět, jeho konkrétní architektonická forma bude projednána po dalších podrobných stavebně historických průzkumech, v další fázi je nutné předložit model s variantami nástavby a se zachycenými okolními objekty.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně.

4.

Identifikace objektu:

čp.307, k.ú.Břevnov, Šlikova 510, Praha 6

Předmět jednání:

Novostavba bytového domu

Číslo jednací:

158177/2005/Műl

Vyřizuje:

Ing. arch. Ilona Műllerová

Přizváni:

Dokumentace:

Projektová dokumentace k územnímu řízení

Předmětem jednání je:

Návrh nového bytového domu na rohu ulic Šlikova a U Dvora, budova má půdorys ve tvaru písmene L, jedno podzemní podlaží, dvě plnohodnotná nadzemní podlaží, 3.NP půdorysně ustupuje v pravé části z ulice Šlikovy a v levé části z ulice U Dvora, 4.NP tvoří ustoupenou nástavbu při rohu ulic. Zastřešení je plochou střechou, částečně pochozí v úrovni 3. a 4. NP. Fasády jsou kombinované z materiálu dřevo, omítané plochy, obkladové desky tahokov, fasádní desky Cembonit.

Stanovisko NPÚ:

MHMP-OKP požádal o odborné vyjádření NPÚ HMP dne 5.8.2005, NPÚ HMP se  vyjádřil dne 2.9.2005, odborné vyjádření vyřizovala Ing. Šatopletová, stanovisko NPÚ č.j. 11046/2005/a/M

stručný výtah z odůvodnění : Předložený návrh předpokládá zástavbu části území, které je součástí památkové zóny, prohlášené MK ČR vyhláškou č. 108/2003 Sb. za  památkovou zónu Praha – Tejnka.

V říjnu loňského roku byla NPÚ HMP předložena dokumentace pro územní řízení, zpracovaná společností QARTA s.r.o. ke stavbě nového bytového domu v řešeném prostoru. Zástavba předpokládala výstavbu objektu v nadzemní části dvoupodlažní s imitujícím šikmým zastřešením z pohledu ulice Šlikovy a částečně z ulice U Dvora, v zadní části v ulici U Dvora pak čtyřpodlažní objekt s ustupujícím 3. a 4. NP. Tento návrh byl objemově vhodnější a byl připuštěn. Letos v březnu bylo v NPÚ HMP konzultováno nové řešení novostavby, které ustoupilo od šikmého zastřešení a prezentovalo návrh novostavby v nadzemní části čtyřpodlažní s plochým zastřešením ustupujícím ve 3. a 4. NP ve variantách. Po konzultaci s projektantem byla jedna z variant vybrána pro další zpracování. Předložená dokumentace se však od této varianty liší.

Oproti konzultované variantě mění předložený projekt poměr ustoupené části ve 3. NP z pohledu ulice Šlikovy, kde šířka ustupující části je redukována a způsobuje tak méně příznivý odstup od sousedního objektu a nepříznivý nárůst hmoty v třípodlažní části. Dále předložený návrh rozšiřuje ustoupené 4. NP z pohledu ulice Šlikovy, což má tentýž negativní dopad na celkový objem zástavby. Část objektu se třemi nadzemními podlažími, situovaná při rohu ulic, změnila kompozici výplňových prvků, které mají nyní vertikální uspořádání vysokých oken, což opticky negativně ovlivňuje výškové působení této části objektu. Navíc zábradlí terasy před ustoupeným 4. NP zde tvoří plná atika, která tuto část opět více zhmotňuje a navyšuje oproti transparentní úpravě zábradlí.

Současný záměr, považuje NPÚ HMP za vyloučený.

Diskuse:

Členové Sboru  expertů  se seznámili s předkládaným projektem.

Stanovisko:

Předložený návrh je nepřijatelný.

Hlasování:

Sbor expertů navržené stanovisko jednomyslně přijal.

5.

Identifikace objektu:

čp.594/III, k.ú.Malá Strana, Letenská 11, Praha 1

Předmět jednání:

Půdní vestavba, úpravy kancelářské budovy

Číslo jednací:

91907/2005/Műl

Vyřizuje:

Ing. arch. Ilona Műllerová

Přizváni:

Ing. arch. Janda

Dokumentace:

Dokumentace ke stavebnímu řízení, varianty osvětlení půdní vestavby

Předmětem jednání je:

Úpravy kancelářské budovy na hotel s kapacitou 56 hostů, s restaurací a fitcentrem,

Navrženy jsou tyto zásahy:

- prohloubení suterénu o 75 cm,

- rozšíření suterénu o přístavbu pod dvorem,

- zřízení nového evakuačního výtahu v místě západního světlíku,

- přístavek do prostoru dvora 6,7 x 3 m,

- zřízení apartmánů v 6.NP,

- osvětlení půdní vestavby ve variantách, střešní okna, ateliérová okna, průběžný vikýř.

Stanovisko NPÚ:

MHMP-OPP požádal o odborné vyjádření NPÚ HMP dne 29.4.2005, NPÚ HMP se  vyjádřil dne 9.6.2005, odborné vyjádření vyřizovala Ing. arch. Lierová, stanovisko NPÚ č.j. 5822/2005/a/R, k upravené dokumentaci č.j. 8042/2005/a/R, 8983/2005/a/R ze dne 8.7.2005, přepracovaná dokumentace poslána na NPÚ HMP dne 30.9.2005 s termínem 21.10.2005.

Stručný výtah z odůvodnění :„Jedná se o novorenesanční nájemní domy č.p. 593/III a 594/III, postavené v letech 1893-95 V. Vápenkou. Mají shodné fasády, řešené náročně dekorativním způsobem. Vestavba apartmánů do prostoru krovu je velkým zásahem do organismu objektu, návrat materiálu střešní krytiny je z hlediska památkové péče žádoucí. Střechy jsou mimořádně exponované z Hradu, ze Starého Města i z přilehlých Vojanových sadů, a proto je možno provést zásahy v rovině střechy, systém komínů charakterizuje obytný objekt a není možno jej odstraňovat.“

K poslední variantě není stanovisko NPÚ HMP.

Diskuse:

Sbor expertů projednával  varianty osvětlení půdní vestavby. Část členů navrhovala imitativní vikýře, které budou „držet historizující tvar“, neboť jde o exponovanou střechu, jiní členové  se přikláněli k řešení s ateliérovými okny.  Sbor členů zdůraznil, že oba shodné domy musejí být řešeny jednotně, shodnou architektonickou formou.

Vzhledem k tomu,  že se připravuje půdní vestavba sousedního  domu, bylo další projednávání odloženo na některé další jednání.

Stanovisko:

Hlasování:

6.

Identifikace objektu:

čp.311, č. parc.332, k.ú., ulice Krymská, Praha 10

Předmět jednání:

# Novostavba objektu – změna stavby před dokončením

Číslo jednací:

154090/2005

Vyřizuje:

Ing. arch. Zdeňka Baštová

Přizváni:

AE Praha s.r.o.: Ing. arch. Ivo Virt

Dokumentace:

Změna stavby před dokončením

Předmětem jednání je:

- změna stavby bytového domu oproti rozhodnutí 21213/04/Kos

- navýšení nově povolené stavby o jedno podkrovní podlaží o k. výšce 2300 mm

- zvýšení úrovně hřebene z 246,71 na 249,43 m

- vytvoření nového podlaží o podlažní ploše 70,4 m2

- ponechání sklonu do ulice U Staré sokolovny a Krymské beze změny

- rozdělení arkýře na dvě hmoty s menším předsazením do ulice Krymská

- vytvoření nároží pro dotvoření hmoty bloku domů

- zachování římsy v původní výšce v návaznosti na objekt č.p. 330

- provedení bosáže jako přechodového prvku k sousednímu domu

Stanovisko NPÚ:

MHMP OKP dne 2.8.2005 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 24.8. 2005.

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j. 10835/2005/a/M (Ing. arch. Tins) ze dne 26.8.2005, které MHMP - OKP obdržel dne 29.8.2005. Ve svém vyjádření tato odborná organizace navrhované práce nepřipouští.

NPÚ vylučuje změnu stavby z následujících důvodů:

- navrhovaná novostavba je ve své hmotě předimenzována

- novostavba ignoruje měřítko místa, proporce a komposiční vztahy  prostoru

- ve svém celku by stavba měla velmi rušivý dopad na své okolí

- ignoruje stupňovitost výšek hřebenů střech sledujících terénní sklon Krymské

- návrh navýšením o další patro zcela popírá a poškozuje měřítko protějšího-partnerského nárožního domu čp.286 (protilehlý roh ulic U Staré sokolovny a Krymské)

NPÚ HMP doporučuje:

- Výškou hřebene a hlavní římsy novostavby v Krymské ulici navázat na výšku hřebene a průběh hlavní římsy stávajícího protilehlého nárožního domu čp.286 - snížit  výšku hřebene a hlavní římsy pod úrovně sousedního domu čp. 297

- Navázat výšku hřebene a hlavní římsy této novostavby v ulici U Staré sokolovny na výšku hřebene a průběh hlavní římsy stávajícího protilehlého domu čp.286 v této ulici a bude podstatně nižší než výška hřebene a hlavní římsy stávajícího nárožního domu čp.284, Francouzská 94, U Staré sokolovny.

- zachovat stupňovitost výšek hřebenů střech novostavby se sousedními domy daná a plynoucí z terénního sklonu Krymské ulice

- Zastřešení realizovat sedlovou střechou

Diskuse:

Diskuse byla vedena o míře vhodnosti stavebních zásahů v této lokalitě. Sbor expertů se shodl na tom, že předložený návrh je zajímavý a více reaguje na domy v okolí.

Stanovisko:

Předložený návrh je přípustný.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení  jednomyslně.

7.

Identifikace objektu:

čp. 2418, Vinohrady, Bořivojova 23, Praha 2

Předmět jednání:

Nástavba domu

Číslo jednací:

MHMP 145924/2005

Vyřizuje:

Mgr.Zeman/Mgr.Fexa

Přizváni:

za projektanta : Ing.arch. Miroslava Tylšová,

Architektonický ateliér APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

Dokumentace:

pro stavební povolení

Předmětem jednání je:

okna patrové nástavby do uličních fasád navržena 1100x1700 mm (resp. 1100x1600) se stejným dělením (vnější rám zasklen izolačním dvojsklem), osvětlení půdní vestavby 10 střešními vikýři, na nároží navrženo „ateliérové“ okno 2100x2200 mm (sestava šesti oken Velux 700x1100 s EBY nosníkem), na západní dvorní fasádě v 4.NP francouzské okno, v 5. NP do dvora okna 900x1500, členěna jako stávající

Stanovisko NPÚ:

MHMP-OPP požádal o odb.vyjádření 29.7.2005, NPÚ se vyjádřil 29.8.2005 zamítavě, žadatel se odvolal a 15.9.2005 doplnil výkresovou dokumentaci. Vyřizoval Mgr. Fexa.

NPÚ vzhledem k narušení homogenity střešní krajiny předimenzovaným „ateliérovým“ oknem  na nároží objektu a rovněž předimenzovanými střešními okny do dvora doporučil předložený návrh střešních oken výrazně zredukovat (případně zcela vyloučit  a nahradit střešními padáky) a barevně sjednotit se střešní krytinou.

Projektant zohlednil připomínky NPÚ a přepracoval projektovou dokumentaci následovně: okna do dvora byla zmenšena na 600x1200mm (oplechování bude přizpůsobeno barvě střešní krytiny);

pro nasvětlení prostoru nad nárožím směrem do ulice předkládá projektant 2 varianty řešení.: var.1: zmenšení ateliérového okna na nároží objektu (šířka vychází z oken umístěných v nárožní fasádě a kompozičně na ně ve střeše navazuje); var.2 : osazení nároží vikýřem.

Diskuse:

Sbor expertů shledal  nástavbu jako možnou,  diskutovány byly obě varianty osvětlení prostoru. Část členů se vyjádřila pro ateliérová okna, část se přikláněla k vikýřům.

Stanovisko:

Předložená dokumentace je akceptovatelná.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toho usnesení jednomyslně.

8.

Identifikace objektu:

č.p. 36, k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 22, Praha 1

Předmět jednání:

přístavba výtahu ve dvoře objektu

Číslo jednací:

117870/2005/Kos

Vyřizuje:

Mgr. Kostěnec

Přizváni:

ak.soch. J. Nálepa

Dokumentace:

ak.soch. J. Nálepa a firma Výtahy Praha s.r.o.

Předmět  jednání:

přístavba výtahu se zděnou šachtou k rizalitu dvorního domovního schodiště; strojovna navržena vedle šachty na ploše dvora, který je na nižší úrovni než 1. NP

Stanovisko NPÚ:

MHMP – OKP požádal NPÚ HMP o stanovisko dne 6.6.2005

odborné vyjádření NPÚ HMP č.j. 7904/2005/a/R ze dne 28.6.2005 (Ing. arch. Lierová)

stanovisko NPÚ HMP: předložený návrh je z hlediska památkové péče vyloučený

odůvodnění NPÚ HMP:

Dům „U Flavínů“ vznikl ze dvou středověkých domů. Gotické konstrukce se dodnes zachovaly v suterénních prostorách a jejich existenci lze předpokládat v obvodovém zdivu v přízemí. Základní dispozice byla určena významnou pozdně renesanční přestavbou před rokem 1606. Patra mají rozvrh pocházející z barokní výstavby. V roce 1883 byly demolovány dvorní hospodářské objekty a došlo k úpravám dvorní části. Hlavní průčelí budovy pozdně barokního původu bylo upravováno v raném klasicizmu v 80. letech 18. století, dvorní průčelí pochází z přestavby v roce 1887. Navržená přístavba výtahu před líc dvorní fasády v sousedství s pavlačovou fasádou je z hlediska památkové péče v prostředí historické zástavby neakceptovatelná. Přistavěný tubus výtahu s přístavbou strojovny deformuje dvorní fasádu kulturní památky. Předpokládané zahloubení šachty je nad prostorem původního renesančního sklepa a případné stavební úpravy by ohrožovaly jeho historické konstrukce. Takovouto deformaci dvorního prostoru není možno uvnitř historické zástavby Malé Strany připustit

Diskuse:

Sbor expertů se seznámil s projektem přístavby zděné šachty výtahu,  souhlasil s navrženým řešením  s tím, že zděná šachta musí být sjednocená v omítce a doporučil seseknout vystouplé hrany přístavby.

Stanovisko:

Předložený návrh je akceptovatelný.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (osmi), jeden člen se zdržel hlasování.

9.

Různé