262/2000 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. července 2000,

kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Změna: 344/2002 Sb.;Změna: 229/2010 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2, § 16, § 19 až 21 zákona:

Postup při schvalování typu stanovených měřidel

§ 1

(K § 6 zákona)

(1) Žádost o schválení typu pracovního měřidla stanoveného (dále jen "stanovené měřidlo") podávaná u Českého metrologického institutu (dále jen "Institut") obsahuje

a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,

c) název stanoveného měřidla a jeho použití,

d) údaje o deklarovaných metrologických parametrech,

e) další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva, kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel.

(2) Žádost se doplňuje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis

a) konstrukce a činnosti,

b) ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,

c) prvků pro ovládání a nastavení,

d) navrhovaného umístění úředních značek,

e) nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,

f) schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.

(3) Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se předchozích certifikátů, případně certifikátů vydaných metrologickým orgánem země výrobce.

§ 2

(1) Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu stanoveného měřidla nebo pomocného zařízení ve svých laboratořích, v jím schválených laboratořích, v prostorách výrobce anebo v místě dodávky nebo instalace stanoveného měřidla.

(2) Institut zjišťuje další potřebné údaje, stanoví počet a způsob výběru vzorků stanovených měřidel, místo a termín zahájení zkoušek.

(3) Zkouška se týká celé činnosti daného typu stanoveného měřidla za normálních podmínek použití, za nichž si musí stanovené měřidlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.

(4) Vzorky stanovených měřidel se po provedení zkoušek vracejí žadateli, pokud není dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Institut může požadovat, aby žadatel zajistil uložení vzorku měřidla, který byl posuzován při schvalování typu měřidla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen "certifikát").

§ 3

Náležitosti certifikátu a značky schválení typu

(K § 6 odst. 3 zákona)

(1) O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje

a) výrok o schválení typu stanoveného měřidla,

b) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

c) údaje o stanoveném měřidle (název, typ, výrobce),

d) značku schválení typu a určení její velikosti,

e) dobu platnosti certifikátu,

f) úřední razítko a podpis oprávněné osoby s uvedením jejího příjmení, jména a funkce,

g) určení místa pro umístění úřední značky na stanoveném měřidle.

(2) Přílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který obsahuje výsledky přezkoušení daného typu doplněné o popisy, nákresy a schémata nutné pro identifikaci typu a objasnění jeho funkce.

(3) Podobu značky schválení typu na měřidle stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(4) Značka schválení typu se umísťuje přímo na stanoveném měřidle. U stanovených měřidel, u nichž není umístění značky schválení typu technicky proveditelné nebo není účelné, se tato skutečnost uvede v certifikátu.

§ 4

Omezení schválení typu

(K § 6 odst. 9 zákona)

V certifikátu mohou být stanovena následující omezení:

a) omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,

b) omezení počtu stanovených měřidel příslušného schváleného typu,

c) omezení použití stanovených měřidel.

§ 5

Postup při ověřování

(K § 9 odst. 2 zákona)

(1) Místem pro uplatnění požadavku na ověření stanoveného měřidla je buď územně příslušné pracoviště Institutu, nebo autorizované metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno. Požadavky na ověření pro následující rok je třeba uplatnit do 31. prosince roku předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření. Požadavek na ověření nového nebo opraveného stanoveného měřidla se uplatňuje po jeho dodání a instalaci nebo po provedené opravě. Při zániku platnosti ověření podle § 7 odst. 2 písm. b) až e) se požadavek na ověření uplatňuje po zániku platnosti, případně po provedené opravě.

(2) Institut nebo metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno, určí místo, kde se ověřování stanovených měřidel provádí, což je zejména vlastní laboratoř Institutu nebo místo instalace stanovených měřidel; dále může v případech, kdy je to účelné, stanovit hromadné ověřování, při kterém se využívá vyhodnocení výsledků výběru ověřovaných stanovených měřidel na základě statistických metod.

§ 6

Úřední značky

(K § 9 odst. 2 zákona)

(1) Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením stanoveného měřidla úřední značkou na místech určených v certifikátu stanoveného měřidla nebo vydáním ověřovacího listu.

(2) Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny "CM" přidělenými Institutu, nebo písmeny "K" nebo "CZK" přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním číslem, písmenným označením nebo přídavnou značkou ověřujícího pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad"). U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.

(3) V případech, kdy je pro daný typ stanoveného měřidla certifikátem stanoveno umístění více než dvou úředních značek, je při schválení typu určena hlavní úřední značka, která je rozhodující pro určení roku ověření stanoveného měřidla.

(4) Úřední značky umísťované na stanoveném měřidle jsou provedeny jako

a) závěsná plomba s úřední značkou na lícní straně a s posledním dvojčíslím letopočtu ověření na rubové straně,

b) samolepicí štítek,

c) vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo

d) označení jiným způsobem schváleným Úřadem.

(5) Značka stanovená touto vyhláškou jako úřední značka musí být čitelná a nesmí být použita jinými než oprávněnými subjekty a pro jiné účely než pro ověření stanoveného měřidla. Pokud z technických důvodů hrozí snížená čitelnost úřední značky uvedené v odstavci 2, upraví ji Úřad do jiné podoby.

(6) Náležitosti ověřovacího listu a grafickou podobu úředních značek stanovují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce.

§ 7

Doba platnosti ověření

(K § 9 odst. 1 zákona)

(1) Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem 1) se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.

(2) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže

a) uplynula doba platnosti jeho ověření,

b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,

c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo

e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,

f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.

§ 8

Certifikace referenčních materiálů

(K § 8 zákona)

(1) Certifikovaný referenční materiál se uvádí na trh se správným a jednoznačným označením a s certifikátem referenčního materiálu. Certifikovaným referenčním materiálem je i dovezený referenční materiál, který byl certifikován v zahraničí příslušnou mezinárodní organizací nebo certifikačním orgánem jiného státu.

(2) Žadatel o certifikaci referenčního materiálu předloží Institutu nebo autorizovanému metrologickému středisku žádost o certifikaci, která obsahuje

a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,

c) popis účelu použití referenčního materiálu,

d) technický projekt,

e) výsledky vlastních zkoušek a výsledky mezilaboratorního porovnávání vlastností, které mají být certifikovány, pokud jsou k dispozici,

f) výsledky předešlé certifikace referenčního materiálu, certifikát systému jakosti výrobce referenčního materiálu, pokud tento existuje a případně další dokumenty, které mohou sloužit k prokázání shody referenčního materiálu s požadavky na certifikovaný referenční materiál.

(3) Institut nebo autorizované metrologické středisko na základě žádosti výrobce nebo dovozce referenčního materiálu provede zkoušky a měření referenčního materiálu ve vlastních laboratořích, popřípadě zadá jejich provedení v jiných způsobilých laboratořích, zjištění dalších potřebných údajů, vyhodnocení výsledků a výpočet certifikované hodnoty, posouzení systému jakosti výrobce referenčního materiálu a vypracování závěrečného protokolu o certifikaci referenčního materiálu.

(4) Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, Institut nebo autorizované metrologické středisko vydá certifikát certifikovaného referenčního materiálu. Certifikát certifikovaného referenčního materiálu je dokument udávající jednu nebo více hodnot vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy nezbytné postupy k potvrzení platnosti a návaznosti. Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

(5) Institut nebo autorizované metrologické středisko provádějící certifikaci referenčního materiálu jsou oprávněny provádět u žadatele o certifikaci referenčního materiálu kontroly, zda jsou dodržovány podmínky podle vydaného certifikátu certifikovaného referenčního materiálu.

§ 9

Autorizace metrologických středisek

(K § 16 odst. 1 zákona)

(1) Žádost o autorizaci k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů se předkládá Úřadu. Žádost obsahuje

a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) metrologickou činnost, která má být předmětem autorizace, a technickou specifikaci předmětných stanovených měřidel nebo certifikovaných referenčních materiálů, včetně soupisu metodik výkonů, pro které je autorizace požadována,

c) seznam etalonů a etalonážního zařízení a dalšího technického vybavení s uvedením příslušných parametrů,

d) specifikaci provozních a prostorových podmínek včetně umístění příslušného pracoviště,

e) doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost podle podmínek stanovených Úřadem.

(2) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel splňuje tyto podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

b) je vybaven etalony a dalším zařízením potřebným k provádění příslušných technických a administrativních úkonů,

c) má zaměstnance způsobilé k úkonům v rozsahu autorizace s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi,

d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace; v případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel a

e) prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených osvědčení nebo osvědčení o akreditaci.

(3) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí autorizovanému metrologickému středisku úřední značku ověření stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků a povinností stanoví zejména

a) rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace,

b) specifikaci etalonů a dalšího přístrojového vybavení, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,

c) metodiky ověřování stanovených měřidel nebo certifikace certifikovaných referenčních materiálů ve vztahu k předmětu a rozsahu autorizace,

d) seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace.

§ 10

Registrace subjektů opravujících nebo provádějících montáž stanovených měřidel

(1) Žádost o registraci pro opravy a montáž stanovených měřidel se předkládá Institutu. Žádost obsahuje

a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) předmět činnosti (oprava, montáž),

c) věcnou specifikaci stanovených měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,

d) specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění úkonů v rozsahu registrace,

e) jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.

§ 11

Podmínky pro registraci a osvědčení o registraci

(K § 19 zákona)

(1) Institut provede registraci a vydá osvědčení o registraci, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

b) má technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,

c) má zpracované postupy pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,

d) prokáže odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které jsou předmětem registrace (vyučení v oboru, zaškolení u výrobce),

e) určí zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci registrace, včetně příslušných pravomocí.

(2) Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za důvod provedené registrace.

§ 12

zrušen

§ 13

Náležitosti žádosti o autorizaci k úřednímu měření a podmínky pro autorizaci

(K § 21 zákona)

(1) Žádost o autorizaci k výkonu úředního měření se předkládá Úřadu a obsahuje

a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) obor nebo obory měření, včetně měřicích rozsahů a dosahovaných nejistot měření, které mají být předmětem autorizace k výkonu úředního měření,

c) seznam a metrologické parametry měřidel určených k provádění úředního měření,

d) seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému měření,

e) certifikát o odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovaným certifikačním orgánem nebo osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,

f) zákonem předepsané osvědčení o technické a metrologické způsobilosti,

g) důvody, pro něž je udělení autorizace vyžadováno,

h) doklady způsobilosti, pokud jsou pro daný obor měření vyžadovány jinými právními předpisy.

(2) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci s vymezením předmětu autorizace. Úřad je oprávněn autorizaci omezit stanovením doby platnosti nebo i jinak.

(3) Autorizaci k výkonu úředního měření lze udělit, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

b) vlastní měřidla nezbytná k úřednímu měření nebo má smluvně zajištěnu jejich dostupnost a prokáže jejich metrologickou návaznost,

c) doloží postupy pro jednotlivé druhy měření, které jsou předmětem autorizace,

d) doloží osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření,

e) doloží odbornou způsobilost osvědčením o odborné způsobilosti úředního měřiče podle podmínek stanovených Úřadem.

(4) Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření jsou uvedeny v příloze č. 9.

§ 14

Symbol "e" a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží

K provedení § 9a zákona je v příloze č. 6 k této vyhlášce stanovena grafická podoba symbolu "e" a v příloze č. 7 k této vyhlášce náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.

2. Vyhláška č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.1

Značka schválení typu stanoveného měřidla

Obrázek 262-200a.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

YY   .........   poslední   dvojčíslí   roku   schválení

ZZZZ   .......   pořadové   číslo   certifikátu   schválení   typy

XXX   ........   trojčíslí   oboru    a    to    podle    následujícího    seznamu

číselných   označení   oborů

měření:

délka

111   délková   měřidla

113   měřidla   odchylek   tvaru

114   měřidla   úhlu

115   měřidla   plochy

116   taxametry

118   kontrolní   síta

hmotnost

121   závaží

122   pákové   váhy

123   běhounové   váhy

124   sklonné   váhy

125   kombinované   váhy

126   dávkovací   váhy

127   pásové   váhy

128   elektronické   a   speciální   váhy

129   obilní   zkoušeče

objem

131   odměrné   nádoby

132   nádrže   a   sudy

134   hustoměry

135   viskozimetry

průtok

141   objemová   průtočná   měřidla

142   měřidla   protečeného   množství   vody

143   měřidla   protečeného   množství   plynu

144   analyzátory   plynů

stroje   na   zkoušení   materiálů

151   trhací   stroje   a   lisy

152   kyvadlová   kladiva

153   tvrdoměry

rychlost

161   otáčkoměry

162   měřiče   rychlosti

tlak

171   barometry

172   tonometry

174   měřiče   tlaku   v   pneumatikách   motorových   vozidel

akustika

181   audiometry,   zvukoměry

proud,   napětí,   výkon

212   měřicí   transformátory

elektrická   práce

221   elektroměry

kalorimetrie

311   kalorimetrická   počitadla   měřičů   tepla

termometrie

321   teploměry

322   pyrometry

konduktometrie

331   konduktometry

hygrometrie

341   vlhkoměry

geometrická   optika

421   refraktometry

ionizující   záření

441   měřiče   aktivit   a   dávek

442   měřidla   objemové   aktivity   radonu

Příl.2

Náležitosti ověřovacího listu

Ověřovací list sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu podle druhu ověřeného stanoveného měřidla.

Ověřovací list obsahuje:

a) identifikační údaje o subjektu, který ověřovací list vydal,

b) číslo ověřovacího listu,

c) počet stran ověřovacího listu,

d) datum vydání,

e) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který ověřovací list vydal,

f) úřední razítko,

g) identifikační údaje o vlastníku stanoveného měřidla,

h) identifikace stanoveného měřidla (název, výrobce, typ, výrobní číslo, měřicí rozsah, rok výroby, příp. další údaje),

i) údaje o použitých etalonech (název, výrobní číslo, prohlášení o metrologické návaznosti na státní etalony),

j) seznam předpisů včetně nenormalizovaných metod, podle kterých byla provedena zkouška a její vyhodnocení,

k) údaje o odchylkách, doplňcích nebo výjimkách z měřicích metodik, příp. další informace, které se vztahují k ověření,

l) podmínky měření (např. teplota, rel. vlhkost, tlak),

m) výrok o výsledku zkoušek - stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům příslušných předpisů včetně uvedení příslušných předpisů,

n) údaje o umístění úředních značek ověření stanoveného měřidla s odvoláním na certifikát schválení typu,

o) údaje o době platnosti ověření s uvedením případů zániku platnosti ověření,

p) jméno a podpis zaměstnance, který provedl ověření,

q) datum zkouška,

r) prohlášení, že ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.

Příl.3

1. Úřední značka pro Institut

Obrázek 262-200b.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční     číslo     oblastní     inspektorátu     Českého

metrologického   institutu

2. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska

Obrázek 262-200c.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční    číslo   nebo    písemný   symbol    autorizovaného

metrologického   střediska

Poznámka:   značku   K   X   na    obr.   ve   vodorovné   poloze   lze   alternativně

znázornit   zaobleně   a   umístit   ve    spodní   části   kruhu   soustředného   s

okrajem.    Značku   lze    po   souhlasu    Úřadu   doplnit    o   další   ochranné

prvky   proti  zneužití.

3. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska, která ověřují tachografy

Obrázek 262-200d.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční    číslo   nebo    písemný   symbol    autorizovaného

metrologického   střediska

4. Značka posledního dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla jako součást úřední značky

Obrázek 262-200e.pcx

Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

5.1. Úřední značka pro Institut (provedení jako samolepicí štítek) 1. alternativa

Obrázek 262-200f.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční     číslo     oblastní     inspektorátu     Českého

metrologického   institutu

OO   .........   poslední   dvojčíslí   roku   ověření   stanoveného   měřidla

5.2. Úřední značka pro Institut (provedení jako samolepicí štítek) 2. alternativa

Obrázek 262-200g.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční     číslo     oblastní     inspektorátu     Českého

metrologického   institutu

OO   .........   poslední   dvojčíslí   roku   ověření   stanoveného   měřidla

6. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska (provedení jako samolepicí štítek)

Obrázek 262-200h.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční    číslo   nebo    písemný   symbol    autorizovaného

metrologického   střediska

OO   .........   poslední   dvojčíslí   roku   ověření   stanoveného   měřidla

7. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska ověřující tachografy (provedení jako samolepicí štítek)

Obrázek 262-200i.pcx

Mřížka    není   součástí    značky.   Slouží    jako   pomůcka    k   rozměrovému

určení   značky.

X   ..........   evidenční    číslo   nebo    písemný   symbol    autorizovaného

metrologického   střediska

Příl.4

Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu

Certifikát certifikovaného referenčního materiálu sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu podle počtu certifikovaných hodnot.

Certifikát certifikovaného referenčního materiálu obsahuje:

a) identifikační údaje o subjektu, který certifikovaného referenčního materiálu vydal

b) název certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

c) číslo certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

d) počet stran certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

e) datum vydání a doba platnosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

f) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vydal,

g) úřední razítko Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska,

h) název certifikovaného referenčního materiálu,

i) výrobce, kód a číslo dávky certifikovaného referenčního materiálu,

j) popis certifikovaného referenčního materiálu,

k) účel použití, určení certifikovaného referenčního materiálu,

l) podmínky pro správné používání certifikovaného referenčního materiálu včetně údajů o rizikovém stavu,

m) úroveň homogenity certifikovaného referenčního materiálu,

n) certifikovaného hodnoty a jejich nejistoty,

o) návaznost realizace jednotek, ve kterých jsou vyjadřovány hodnoty certifikovaného referenčního materiálu,

p) metody použité ke stanovení hodnot certifikovaného referenčního materiálu,

q) seznam participujících laboratoří,

r) stabilita certifikovaného referenčního materiálu,

s) jméno a podpis zaměstnance, který certifikovaného referenčního materiálu vypracoval,

t) datum certifikovaného referenčního materiálu.

Příl.5

zrušena

Příl.6

Grafická podoba symbolu "e" pro značení hotově baleného zboží, které splňuje požadavky zvláštního právního předpisu

Obrázek 262-200k.pcx

Příl.7

nadpis vypuštěn

1. Vzor osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží

Obrázek  344-202a.pcx

2. Vzor osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží

Obrázek  344-202b.pcx

Příl.8

Grafická podoba otisku razítka autorizovaného metrologického střediska

Obrázek  344-202c.pcx

Příl.9

Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření

Doklad o úředním měření je veřejnou listinou a obsahuje tyto náležitosti:

1.    Záhlaví    obsahující    název     a    sídlo    autorizovaného    subjektu

s   textem:

Subjekt   autorizovaný   k   výkonu    úředního   měření   rozhodnutím   ÚNMZ

č.   j..   .   .   .

ze   dne   .   .  .

2. Nadpis Doklad o úředním měření č. . . /. . (letopočet).

3. Objednavatel úředního měření a č. j. (značka) žádosti nebo smlouvy.

4. Předmět měření.

5. Popis a identifikační údaje předmětu měření.

6. Datum měření.

7. Ovlivňující okolnosti nebo podmínky měření.

8. Měřidlo nebo měřidla použitá pro úřední měření (druh, typ, rozsah, metrologická návaznost).

9. Použitá měřicí metoda.

10. Výsledky měření.

11. Ostatní potřebné údaje o měření (např. o odběru vzorků).

12. Místo a datum vydání dokladu o úředním měření.

13. Jméno a podpis úředního měřiče.

14. Otisk razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření.

Pro úřední měření v oboru hmotnosti (úřední vážení) se doklad přiměřeně upraví. Úřad rovněž může ve zvláštních případech schválit doplnění osvědčení o potřebné body.

Obrázek  344-202d.pcx

____________________

1) Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.